- Если случится пожар:

- Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» или «112»;

- Примите меры для эвакуации  находящихся в здании  ( помещении ) людей;

- Приступите к тушению пожара имеющимися средствами;

- Если пожар не удалось  ликвидировать  в начальной стадии  - немедленно покиньте  горящее помещение.

Покидая место пожара, плотно закрывайте за собой все двери.

Не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно, придерживайтесь плана эвакуации.

Не пользуйтесь лифтом при пожаре. Спускайтесь только по незадымленной лестнице.

Прежде чем открывать любую дверь в горящем здании, дотроньтесь до нее рукой. Если дверь теплая – за ней огонь.

В задымленном помещении продвигайтесь как можно ближе к полу, - там меньше дыма. Придерживайтесь стен. Дышите через влажную ткань.